## Услуги , оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг , указанных в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме , утвержденных Постановлением Правительства  РФ от 13.08.2006г. № 491.

| Вид работ | Периодичность |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз(а) в неделю |  |
| Мытье полов в подъездах в теплое время (декабрь, январь, февраль, март -подметание) | 1 раз(а) в неделю |  |
| Мытье окон в подъезда | 1 раз в год |  |
| Мытье подоконников в подъездах | 1 раз в месяц |  |
| Обметание потолков и стен от пыли | 2 раза в год |  |
| Стрижка газонов | 2 раз(а) в сезон |  |
| Подрезка деревьев и кустов 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт детских и спортивных площадок, 1 раз в год до 01 июня элементов благоустройства |  |  |
| Подметание земельного участка в летний период | 2 раз(а) в неделю |  |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раз(а) в неделю |  |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз(а) в неделю |  |
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | По мере необходимости. Начало работ – не позднее 5 часов после начала снегопадов |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 6 раз(а) в неделю |  |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в месяц |  |
| 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раз(а) в год |  |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости в течение (период устранения неисправности) |  |
| Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин | 1 раз(а) в год |  |
| 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: | 2 раза в год |  |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 4 раз(а) в год |  |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раз(а) в год |  |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз(а) в год |  |
| Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |
| Дератизация | 2 раз(а) в год |  |
| Дезинсекция | 2 раз(а) в год |  |

| Проверка и ремонт коллективных приборов учета | По мере необходимости |
| --- | --- |
| 4. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| Устранение аварии: |  |
| на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения | в течение 10 минут после получения заявки диспетчером |
| на системах канализации | в течение 20 минут после получения заявки диспетчером |
| на системах энергоснабжения | в течение 30 минут после получения заявки диспетчером |
| Выполнение заявок населения: |  |
| Протечка кровли | 1 сутки(ок) |
| Нарушение водоотвода | 1 сутки(ок) |
| Замена разбитого стекла | 2 сутки(ок) |
| Неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования | 1 суток(ок) |
| Неисправность электрической проводки оборудования | 2 часов |

### Дополнительные работы по ремонту общего имущества

Фундаменты:

1. Устранение повреждений фундаментов частичное.

2. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей.

3. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала.

4. Восстановление (ремонт) приямков.

5. Восстановление (ремонт) отмостков.

6. Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты.

Каменные, кирпичные, железобетонные стены:

- Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках.

2.Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения.

3.Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.).

- Окраска, побелка , ремон стен помещений общего пользования.

Деревянные стены:

1. Устранение крена, просадок, выпучивания стен.

2. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки.

3. Восстановление и модернизация теплозащиты стен.

4. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин.

5. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен.

6. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.).

Балконы, козырьки, лоджии и эркеры:

1. Ремонт несущих конструкций балконов

Перекрытия:

1. Устранение повреждений перекрытий.

Полы:

1. Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома.

2. Окраска деревянных полов.

3. Ремонт полов.

Крыши:

1. Устранение протечек кровли.

2. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования).

3. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции.

4. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб.

5. Восстановление (ремонт) выходов на крышу.

6. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т. д.

7. Восстановление (ремонт) систем водоотвода.

11. Ремонт примыканий и заделка стыков.

12. Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак.

Окна, двери, световые фонари:

1. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования.

2. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования.

3. Утепление дверей в помещениях общего пользования.

4. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов.

Лестницы:

1. Ремонт металлических косоуров.

2. Устранение повышенных прогибов площадок и маршей.

3. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток.

4. Ремонт, замена перил.

5. Окраска металлических элементов лестниц.

6. Устройство, ремонт пандусов.

Теплоснабжение:

1. Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей.

2. Ремонт, промывка отопительных элементов.

3. Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

4. Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения.

5. Ремонт элеваторного узла.

6. Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств.

Горячее водоснабжение:

1. Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения.

2. Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды.

3. Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения.

4. Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения.

Газоснабжение:

1. Ремонт сетей внутридомовых сетей газоснабжения.

Внутридомовое электрооборудования:

1. Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств.

3. Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования.

4. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей.

5. Ремонт, замена этажных щитков и шкафов.

6. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования.

7. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования.

Водопровод и водоотведение

1. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения.

2. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации.

3. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения.

4. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования.