Общество с ограниченной ответственностью «Универсальное предприятие коммунального хозяйства»

Юридический адрес: 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. Лунная, д.21-1

Почтовый адрес: 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. Бубнова ,28

Тел/факс: 8 (35154) 3-48-45,ИНН 7417021077,КПП 741701001,ОГРН 1117417000601

План  работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 2015-2016гг.

| № | Адрес | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сантехнические работы |  |
| 1. | Бубнова - 13 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Утепление чердачной разводки системы отопления Замена задвижки на бойлере. Установка спускника на системе отопления. | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижки на бойлере. Установка спускникана системе отопления. Май-август |
| 2. | Бубнова - 15 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Утепление чердачной разводки системы отопления Замена задвижек | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек Чистка системы витнеляци Май-сентябрь |
| 3. | Бубнова - 17 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена чердачной разводки системы отопления. Частичная замена труб отопления на чердаке Замена задвижек на водопроводе | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек на водопроводе май-сентябрь |
| 4. | Бубнова - 19 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Восстановление отопления в подъездах Замена задвижек на системе отопления Замена задвижек на водопроводе | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек на системе отопления Замена задвижек на водопроводе Май-август |
| 5. | Бубнова – 20 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Частичная замена труб отопления в подвале Замена задвижек в узле управления Установка спускника | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек в узле управления Установка спускника Май-август |
| 6. | Бубнова – 21 | Планируется капитальный ремонт крыши Установка задвижки на водопроводе | 2015-2016гг. Установка задвижки на водопроводе |
| 7. | Бубнова – 22 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек |
| 8. | Бубнова – 24 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Монтаж отдельного узла управления с разводкой (2-секция) | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Монтаж отдельного узла управления с разводкой (2-секция) |
| 9 | Бубнова – 25 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Замена стояка (кв №19) | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Очистка подвального помещения |
| 10. | Бубнова-26 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Май-август |
| 11. | Бубнова - 28 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Восстановление отопления в подъездах. | До начала отопительного сезона |
| 12 | Декабристов-1 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Частичная замена труб отопления в подвале. Частичная замена стояков отопления | Май-август Чистка бойлера ежеквартально |
| 13. | Декабристов-2 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Частичная замена труб отопления в подвале. Частичная замена канализационных труб. Замена задвижек на системе отопления | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек на системе отопления |
| 14. | Свердлова-18 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичная замена труб отопления в подвале. Замена задвижек на водопроводе | Май-сентябрь |
| 15 | Гагарина-40 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Утепление чердачной разводки системы отопления Замена задвижек на водопроводе Замена задвижек на системе отопления | Май-сентябрь |
| 16 | Гагарина-42 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Установка перемычки на системе отопления | Май-октябрь Чистка бойлера ежеквартально |
| 17 | Ленинградская - 7 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Утепление чердачной разводки системы отопления Частичная замена стояков | Июнь-октябрь |
| 18 | Ленинградская – 8 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Утепление чердачной разводки системы отопления Замена задвижек на бойлер | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена стояка кв.5 Замена задвижек на бойлер Бойлер подлежит замене |
| 19 | Ленинградская - 11 | Капитальный ремонт | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. |
| 20 | Ленина-11 | Капитальный ремонт | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. |
| 21 | Ленина-15 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Чистка бойлера. Замена трубы подачи отопления Ремонт фасада частичный | . Требуется вновь монтаж вытяжной системы |
| 22 | Олимпийская -7 | Ревизия запорной арматуры системы отопления Замена винтелей на стояках водопровода. Замена задвижек на бойлер | май-август до мая август-октябрь |
| 23 | Гагарина – 36 | Ревизия вентиля на водопроводе | июнь |
| 24 | Чернышевского-7 | Установка запорной арматуры на водопроводе Замена канализационной трубы под домом | Май-август После окончания отопительного сезона в 2015г |
| 25 | Спортивная -15 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Сентябрь |
|  |  | Общестроительные работы |  |
| 1. | Бубнова - 20 | Частичный ремонт мягкой кровли. Частичный ремонт межпанельных швов. Ремонт балконов частично | Май Май |
| 2. | Бубнова – 24 | Ремонт мягкой кровли. Ремонт межпанельных швов. Утепление потолочного перекрытия (кв.120) Ремонт шахт | Июнь Май-октябрь |
| 3. | Бубнова - 25 | Ремонт шиферной кровли Ремонт подъездов Ремонт отмостки дома | Май-июнь |
| 4. | Декабристов - 2 | Ремонт отмостки Ремонт подъездов | Май-август |
| 5. | Бубнова – 22 | Ремонт межпанельных швов Ремонт мягкой кровли | Июнь-июль |
| 6. | Бубнова-19 | . Ремонт подъездов | Июль-август |
| 7. | Бубнова -21 | Ремонт шиферной кровли. Ремонт подъездов | Май Август |
| 8. | Ленинградская -26 | Ремонт мягкой кровли. Устройство окон в подъездах |  |
| 9. | Олимпийская 7 | Капитальный ремонт подъездов | Февраль - май |
| 11. | Ленинградская -11 |  | Благоустройство придомовой территори |
|  |  | Электротехнические работы |  |
| 1. | Бубнова – , 25 | Планово-предупредительные работы В.Р.У. | Установлено вторичное заземление, калиброванные вставки, протянут ноль, заменены контактные основания |
| 2. | Ленина 11, Ленинградская 7 Свердлова - 18 | Установка вторичного заземления | Установка вторичного заземления (Л-5,7) Протяжка соединений в подъездных щитках (Сверд.18) |
| 3. | Гагарина 36 Чернышевского 7 | Установка вторичного заземления | 2015 |
| 4. | Гагарина 40 Свердлова 18 | Замена вышедших из строя пакетных выключтелей на автоматы | 2015 |
| 5 | Олимпийская 7 | Плановый осмотр, ревизия болтовых соединений на вводе Ревизия поэтажных щитков и устранение скруток | 2015 (май-июнь) |
| 6 | Бубнова – 17 | Протяжка болтовых соединений и устранение скруток на распределительных проводах | 2015 Требуется капитальный ремонт и замена электропроводки |

Контроль за выполнение данных мероприятий по жилищному фонду возложить на Рэдэр Г.Н.

тел. 3-48-45

Исполнители:

Ремонтно-строительные работы  - мастер Крапивин А.В..

Сантехнические работы  - мастер Крапивин А.В..

Электротехнические работы – электрик Кобец.