План  работ по содержанию и ремонту общего имущества в период 2016-2017 гг.

| Адрес | Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| Бубнова, 6 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Бубнова, 8 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ревизия электрощитов, подъездной электропроводки | Май-сентябрь |
| Бубнова, 27 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена канализационного выпуска из дома | май-сентябрь |
| Ленина, 2 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 4 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 10 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичное утепление чердачной разводки Частичный ремонт крыши | Май-август |
| Ленина, 12 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичное замена чердачной разводки, частичное утепление | Май-август |
| Ленина, 13 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 14 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 16 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичная замена разводки узла управления ( 6м.) | Май-август |
| Ленина, 18 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 21 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт балконных плит, фасада | Май-август |
| Ленина, 23 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 25 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 19 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленина, 6а | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленинградская, 10 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Капитальный ремонт крыши | Май-сентябрь |
| Ленинградская, 12 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленинградская, 14 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленинградская, 15 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичный ремонт крыши | Май-август |
| Ленинградская, 15а | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичная замена подвальной разводки системы отопления (18 м.) | Май-сентябрь |
| Ленинградская, 17 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичный ремонт крыши | Май-сентябрь |
| Ленинградская, 19 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Ленинградская, 21 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | май-сентябрь |
| Ленинградская, 23 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт подъездов | Май-сентябрь Август-декабрь |
| Ленинградская, 23а | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-сентябрь |
| Ленинградская, 24 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена задвижек узла управления Частичный ремонт мягкой кровли | Май-сентябрь |
| Ленинградская, 28 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт отмостки, цоколя | Май-август |
| Ленинградская, 5 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Толстого, 2 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена двух задвижек узла управления | Май-август |
| Толстого, 4 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Замена двух задвижек узла управления | Май-август |
| Андроновых, 1 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт отмостки, цоколя | Май-сентябрь |
| Андроновых, 3 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт отмостки, цоколя | Май-сентябрь |
| Индустриальная, 1 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Индустриальная, 3 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Индустриальная, 5 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Индустриальная, 7 | Ревизия запорной арматуры системы отопления Замена двух задвижек узла управления | май-август |
| Индустриальная, 43 | Ревизия запорной арматуры системы отопления Частичный ремонт крыши, канализации | Май-август |
| Индустриальная, 45 | Замена запорной арматуры на системе отопления, частичный ремонт крыши, ремонт подъездов | Май-август |
| Индустриальная, 49 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Гагарина, 46 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Гагарина, 48 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Гагарина, 50 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. | Май-август |
| Р.Люксембург, 34 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, замена четырех задвижек узла управления | Май-август |
| Р.Люксембург, 36 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, замена двух задвижек узла управления | Май-август |
| Р.Люксембург, 41 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Частичная замена разводки (24 м.) | Май-август |
| Р.Люксембург, 43 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, водопровода. Ремонт подъздов, частичный ремонт мягкой кровли | Сентябрь |