Вход в подъезд не обустроен

Асфальтобетонное покрытие

отсутствует

Покрытие отсутствует требуется регулировка

люка смотрового колодца

Покрытие асфальтобетонное разрушено

Асфальтобетонное покрытие

отсутствует

Асфальтобетонное покрытие

отсутствует

Дефекты  на территории ул.Ленина 11,13,15