Регламент подключения

к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения)

абонентов  ООО «Горводоканал»

Настоящий регламент разработан для абонентов ООО «Горводоканал», во исполнение стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 N 6.

- Последовательность действий Клиента

при осуществлении подключения к системе холодного водоснабжения.

  - Оформление заявления о подключении и заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения(водоотведения) содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Абонент (Заявитель) несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых к заявлению документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ООО «Горводоканал» не может требовать предоставления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ в сфере водоснабжения(водоотведения) и водоотведения.

  - Предоставление заявления о подключении и документы в                              ООО «Горводоканал» одним из возможных способов:

а) в производственный отдел ООО «Горводоканал», расположенный по адресу: г. Куса, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5. Приемные дни: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 часов,

обеденный перерыв с 12.00-13.00, пятница до 16.00 Телефон: 8(351-54)3-05-65;

б) по почте или с помощью курьерской доставки по адресу: г. Куса, ул.Ленина,12. Время приема писем: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов,).

Поступившее заявление и документы рассматриваются ООО «Горводоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает на соответствие перечню, указанному в пункте 90 Правил № 644 (п. 1.1 настоящего регламента), и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности,  организация ООО «Горводоканал» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет Абоненту (Заявителю) уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления Абонентом (Заявителем) недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока ООО «Горводоканал» аннулирует заявление.

В случае предоставления полного комплекта документов, правильного баланса водопотребления и водоотведения и подключаемой нагрузки Объекта до 250 м3/сут, ООО «Горводоканал» в течение 20 рабочих дней готовит проект договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения(водоотведения), при подключаемой нагрузке более 250 м3/сут.                          ООО «Горводоканал» готовит проект договора в течение 10 рабочих дней с даты установления платы за подключения Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. ООО «Горводоканал» извещает Абонента о готовности проекта договора о подключении, сообщением по телефону или письменно.

  - Рассмотрение проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения(водоотведения) и его подписание.

При рассмотрении проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения(водоотведения) необходимо учитывать:

а) Расчет суммы платы за подключение в соответствии с тарифами установленными Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

б) Срок подключения Объекта и выполнения мероприятий не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Абонента (Заявителя).

в) Срок рассмотрения проекта договора о подключении Абонентом - 20 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Горводоканал» проекта договора о подключении, при наличии разногласий – 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Горводоканал» проекта договора о подключении.

г) Типовая форма договора о подключении утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения(водоотведения) и водоотведения».

  - Возврат подписанного проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения(водоотведения) в ООО «Тепловые сети» для регистрации и выставления счета на оплату.

  - Оплата выставленного ООО «Горводоканал» счета согласно условий заключенного договора о подключении или оплата по реквизитам, указанным в договоре о подключении.

  - Выполнение обязательств Абонента (Заказчика по договору о подключении) по проектированию и строительству внутриплощадочных сетей.

  - Предъявление для технического освидетельствования построенных внутриплощадочных сетей водоснабжения(водоотведения), технической документации и смонтированного узла учета.

  - Проведение работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться ООО «Горводоканал» по отдельному возмездному договору. При этом, стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора ООО «Горводоканал» осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

  - Оформление акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

  - Оплата в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) последнего платежа по договору о подключении.

  - Направление заявления о заключении договора холодного водоснабжения(водоотведения) в ООО «Горводоканал».

  - Заключение договора холодного водоснабжения(водоотведения) и дальнейшая оплата оказанных услуг по водоснабжению.

- Перечень нормативной документации, регламентирующей порядок подключения к системе водоснабжения(водоотведения) и водоотведения.

  - Федеральный закон от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

  - Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  - Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 29.07.2013 № 644

  - Постановление Правительства РФ «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения (водоотведения) и водоотведения» от 29.07.2013 № 645.

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая                          2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приложение

  - Блок схема – порядок подключения объектов к сетям холодного водоснабжения (водоотведения)

БЛОК – СХЕМА

Порядок подключения объектов к сетям холодного водоснабжения (водоотведения)

Проверка документов и баланса (3 раб. дня)

# Text boxes

да

нет

Подготовка договора технологического присоединения к сетям

Выполнение условий договора технологического присоединения к сетям

Подготовка акта о готовности подключения объекта

нет

Формирование пакета документов в соот. с Постановлением РФ №83 от 13.02.2006 для подачи заявления

нет

Подготовка технических условий

Подача заявления на заключение договора технологического

да

Подключение объекта к сетям

Выполнение технических условий

Возможность подключения

Заключение договора на отпуск воды и прием сточных вод

Подача заявления на подключение объекта к сетям

Мотивированный отказ в выдаче технических условий

Выполнение условий подачи заявления

нет

да

да